# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на трансформаторную подстанцию наружной установки

| Тип КТП | Столбовая на одном или двух столбах (КТП/С) |
| --- | --- |
|  | Мачтовая на пасынках (КТП/М) |
|  | Киосковая (КТП/Т)проходная (воздух/земля) |
|  | Контейнерная (КТП/П) |
|  | Тупиковая, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ТБУ) |
|  | Проходная, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ПБУ) |
| Количество трансформаторов | один |
| Тип трансформатора | ТМГ |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
|  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У /У Д/У |
| Исполнение КТП | проходная тупиковая |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 10 |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН |  |
| Секционирование по стороне ВН | да нет |
| Учет по стороне ВН | да нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух кабель воздух-кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух кабель воздух-кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР РЕ ВА (шнайдер электрик) | другой аппарат |
|  | исполнение | стационарный выкатной |
|  | каталожный № авт.выкл. |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН | ПКТ | РПС | ВА | RBK | ARS | импортные выключатели |
|  |  |  |  |  |  | OEZ | Moeller | ABB | Legrand | Schneider |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 | актив-реактив |
| Тип счетчика (по умолчанию ЦЭ 6803) |  |
| Уличное освещение | да нет |
| Учет энергии Р1 на уличное освещение | да нет |
| Тип счетчика (по умолчанию ЦЭ 6803) |  |
| Учет энергии Р1 на отходящих линиях | да нет |
| Тип счетчика (по умолчанию ЦЭ 6803) |  |
| Наличие АВР | да нет |
| Наличие РЛНД | да нет |
| Наличие разрядников | РВН РВО ОПН нет |
| Наличие коридора обслуживания | по РУВН по РУНН нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе ВН на вводе НН на отходящ. линиях |

Дополнительные требования:____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации | ООО «» |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |