(наименование организации, предприятия)

__________________________________________

Свидетельство о регистрации № ______________                                                                                                             Заказчик: ______________________________________________

Действительно до «____»______________ 200   г.                                                                                                             Объект: _______________________________________________

Лицензия Минэнерго РФ № _________________                                                                                                               Адрес: ________________________________________________

Действительна до «____»______________ 200   г.                                                                                                              Дата проведения измерений: до «____»______________ 200   г.

# ПРОТОКОЛ  № ____

проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.

# Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха _______ (С.  Влажность воздуха _______ (.  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.

Цель измерений (испытаний)

_________________________________________________________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, эксплуатационные,контрольные испытания, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

_______________________________________________________________________________________________________________________

- Результаты измерений

| № п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты | Аппарат защиты от сверхтока | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) | Время срабатывания аппарата защиты, (сек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типовое обозначение | Тип расцепителя | Номин. ток | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | A L1 | B L2 | C L3 | A L1 | B L2 | C L3 | Допуст. | По время-токовой хар-ке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

- Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

- При проведении измерений проверено:

  - Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках.

  - Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.

  - Качество сварных соединений-ударами молотка, стабилизация разъёмных контанктных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434

Обозначение типов расцепителей:

- В, С, D – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99                                           3.   НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.

- ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.          4.   МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.

Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного короткого замыкания.

Выводы:

Заключение: _________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Испытания провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:  ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям.