(наименование организации, предприятия)

__________________________________________

Свидетельство о регистрации № ______________                                                                                                             Заказчик: ______________________________________________

Действительно до «____»______________ 200   г.                                                                                                             Объект: _______________________________________________

Лицензия Минэнерго РФ № _________________                                                                                                               Адрес: ________________________________________________

Действительна до «____»______________ 200   г.                                                                                                              Дата проведения измерений: до «____»______________ 200   г.

# ПРОТОКОЛ  № ____

проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.

# Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха _______ (С.  Влажность воздуха _______ (.  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.

Цель измерений (испытаний)

_________________________________________________________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

_______________________________________________________________________________________________________________________

- Результаты измерений

| № п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту, рабочее напряжение. | Марка провода, кабеля, кол-во жил сечение провода, кабеля. (мм²) | Напряже-ние мегаом-метра | Допуст. сопрот. изоляции (мОм) | Сопротивление изоляции, (мОм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А-В L1-L2 | В-С L2-L3 | С-А L3-L1 | А-N (PEN) L1-N | В-N (PEN) L2-N | С-N (PEN) L3-N | А-РЕ L1-PE | В-РЕ L2-PE | С-РЕ L3-PE | N-PE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

- Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

Примечание: Допустимое сопротивление изоляции проводов в электроустановке напряжением <60В не менее 0,5 МОм.

Выводы:

Заключение: _________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Испытания провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:  ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытанием.